成都绿州市容环境（集团）有限责任公司

菊乐路档案室装饰改造工程服务项目

报价表

| 序号 | 施工明细 | 工程量及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础项目 |
| （一）拆除项目 |
| 1 | 入户防盗门拆除 | 人工 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 厨、卫墙地面地砖拆除 | 人工 | ㎡ | 43 |  |  |
| 3 | 厨、卫墙地面砂浆抹灰层剔除 | 人工 | ㎡ | 43 |  |  |
| 4 | 厨、卫天棚拆除 | 人工 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 办公区地面拆除 | 人工 | ㎡ | 43.5 |  |  |
| 6 | 办公区墙面脚线拆除 | 人工 | m | 41.4 |  |  |
| 7 | 办公区地面抹灰层剔除 | 人工 | ㎡ | 43.5 |  |  |
| 8 | 办公区墙、顶面腻子铲除 | 人工 | ㎡ | 125.2 |  |  |
| 9 | 原窗户拆除 | 人工 | ㎡ | 11 |  |  |
| 10 | 拆除建漆外运 | 装车及外运 | 车 | 2 |  |  |
| 小计 |  |
| （二）办公区新作装饰工程 |
| 1 | 入户防盗门 | 含洞口修补 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 复活木门 | 含五金锁具 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 铝合金推拉窗 | 1.4mm彩铝 | ㎡ | 11 |  |  |
| 4 | 窗台贴砖 | 600*600加工 | m | 6 |  |  |
| 5 | 办公区地砖铺设 | 600*600 | ㎡ | 43.5 |  |  |
| 6 | 办公区脚线粘贴 | 600*600加工 | m | 41.4 |  |  |
| 7 | 办公区墙、顶面腻子 | 含石膏找平 | ㎡ | 125.2 |  |  |
| 8 | 办公区墙、顶面乳胶漆 | “华润” | ㎡ | 125.2 |  |  |
| 小计 |  |
| （三）卫生间装饰工程 |
| 1 | 钛合金门 | 含五金锁具 | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 包水管 | 单根 | 根 | 1 |  |  |
| 3 | 墙体抹灰 | 砂浆抹灰 | ㎡ | 19 |  |  |
| 4 | 防水 | 高1.8m | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 墙、地砖铺设 | 墙面300*600；地面300*300 | ㎡ | 21.2 |  |  |
| 6 | 铝扣板吊顶 | 300*300 | 间 | 1 |  |  |
| 小计 |  |
| （四）厨房装饰工程 |
| 1 | 钛合金门 | 含五金锁具 | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 包水管 | 单根 | 根 | 1 |  |  |
| 3 | 墙体抹灰 | 砂浆抹灰 | ㎡ | 17 |  |  |
| 4 | 防水 | 高1.8m | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 墙、地砖铺设 | 墙面300*600；地面300*300 | ㎡ | 20 |  |  |
| 6 | 铝扣板吊顶 | 300*300 | 间 | 1 |  |  |
| 小计 |  |
| （五）水电工程 |
| 1 | 水电改造 | 电线为“三电”2.5铜芯绝缘线；水管及配件为“多联”或“川路” | ㎡ | 54 |  |  |
| 2 | 墙面强、弱电开关插座 |  | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 顶面吸顶灯 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 蹲便及水箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 柱盆及龙头 |  | 套 | 1 |  |  |
| 小计 |  |
| （六）附加工程 |
| 1 | 更换主给水管总阀门及更换新水表 | 成品购买+人工安装 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 进户门厅顶面吊顶及厨房顶面包给排水管 | 人工+轻钢龙骨+石膏板 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 新增强弱电箱各一个及配主线及15个点位 | 配电箱+宽带网专用线路 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 厕所主排水管堵塞挖坑更换 | 人工+红砖+水泥沙浆 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 电热水器 | 成品购买+人工安装 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 办公室档案室拆除及新建雨棚 | 耐倍力板+钢矩管 | ㎡ | 19.5 |  |  |
| 7 | 办公室档案室新增百叶窗 | 厂家定制 | ㎡ | 32 |  |  |
| 8 | 窗户纱窗 | 厂家定制 | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 不锈钢拉扎门 | 厂家定制 | ㎡ | 11.5 |  |  |
| 小计 |  |
| 基础项目装修工程合计 |  |
| 二、配套项目 |
| 1 | 工地日常清理及建渣下楼费 | 不含小区外运 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 完工清洁费 | 非保洁 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 材料市内运输、上楼搬运费 | 不含甲方主材 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 税金 | 9% | 项 |  |  |  |
| 配套项目合计 |  |
| 工程总价 |  |

供应商：XXXXXXXX(盖章）

日期：XXXX年XX月XX日